附件2

十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

| 申购设备名称 | 声阻抗仪 |
| --- | --- |
| 设备功能用途描述 | 用于鼓室图测试和声反射筛查测试 |
| 具体技术参数 | (参数条款中不能出现具体的品牌、型号、外观尺寸、重量等，核心参数用“*”标出，核心参数限3-5条） 一、声导抗参数： *1.探测音频率：226Hz *2.探测音强度：85dB SPL *3.压力范围：+200-400daPa *4.耳道容积范围：0.1-8.0ml 5.测试时间：<3秒 二、声反射参数： 1.测试频率：500、1000、2000、4000Hz 2.声反射测试测试强度：80-100dBHL |
| 使用科室 科委会意见 | 科主任及科委会签字（3人或3人以上）： 日期： |

注:此表请填写后打印一份,科室签字后送招标办,技术参数表电子版需OA发一份到招标办.