**西院区中央空调维保项目招标采购技术参数表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **维保项目名称** | 西院区中央空调维保项目 | 企业类别 | □市内；☑国内；□不限； |
| **维保描述** | 根据西院区中央空调使用需求，全面进行清洗保养，保证中央空调的正常运转。 | | |
| **具体技术参数** | “\*”为核心参数：  \*1、接维修通知，维保人员30分钟内到达现场；  \*2、维保人员必须有3-5年以上工作经验；  \*3、单次2000元以内(含2000元)的维修费用由维保公司承担；  \*4、一般故障当日维修到位，特殊故障（如：需要订购配件的）不得超过48小时；  5、每年对水冷螺杆机组、制热机组、空调管道、风机盘管、净化空调、新风主机、冷却塔、换气扇以及电器控制系统进行清洗或保养维修；  6、每年（夏季、冬季开机前）对空调系统进行两次全面检查；  7、每月对设备系统进行巡视一次；  8、空调清洗保养后出具检测报告； | | |
| **科室**  **科委会意见** | 日期： | | |

注:此表请填写后打印一份,科室签字后送招标办,技术参数表电子版需OA发一份到招标办.