十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

| 申购设备名称 | 宫腔镜镜头及操作鞘 | □国产；R进口；£不限； |
| --- | --- | --- |
| 设备功能用途描述 | 用于宫腔镜检查、诊断及治疗 |  |
| 具体技术参数 | (参数条款中不能出现具体的品牌、型号、外观尺寸、重量等，核心参数用“*”标出，核心参数限3-5条） *1、检查镜，30°，2.9mm，长度30cm，可高温高压消毒 2、全新免扩宫设计，减轻患者痛苦，可在门诊操作，方便快捷 *3、镜身泪滴状设计，符合人体解剖，减少无效操作空间 4、防堵塞测孔，有效防止血块堵塞影响回流 *5、工作通道头部橄榄头状设计，防止术中封帽滑脱和漏水现象 6、操作鞘，4.3mm，带5Fr器械通道 *7、连续冲洗操作鞘，5mm |  |