十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

| 申购设备名称 | 中药熏蒸舱 | √国产；£进口；£不限； |
| --- | --- | --- |
| 设备功能用途描述 | 中药熏蒸舱是通过数字智能化控制恒温，为患者病情辨证配制的中药药液加温为中药蒸汽，利用中药蒸汽中产生的药物离子，对皮肤或患部进行直接熏蒸，根据皮肤具有吸收、渗透、排泄作用的特牲，通过药物离子对全身皮肤、穴位、孔窍的吸收渗透，达到疏通经络、调和气血、使肌体内毒外出、扶正祛邪、增强机体新陈代谢、改善局部组织营养和全身机能的一种医疗仪器。 舱体内药汽由微电脑控制，温度均衡、时间控制精确，并有过热保护，整个设备机电分离，安全可靠。熏蒸治疗结束后，一键自动消毒、臭氧消毒，有效避免医源性交叉感。 |  |
| 具体技术参数 | 1.输入电压：AC 220V 电源频率 50Hz；输入功率：≤2500VA 2. 设备类型：Ⅰ类B型 * 3.温度设定范围；30.0℃-45.0℃，温度调节步进 1℃。 4.治疗时间：15-30分钟连续可调。 5.运行方式：连续运行。 6.多点触控高清触摸显示屏，操作更便捷。 * 7.有光疗及臭氧消毒功能。 8.具有MP3功能 |  |